| BioDisk® tablica |  |
| --- | --- |
| Veličina BioDisk uređaja 10 30 60 100 200 265 350 420 500 650 1000 100 200 350 500 DIMENZIJE Duljina (mm) 3.280 4.220 5.250 6.820 6.250 7.500 8.770 10.060 11.550 14.260 16.600 6.860 6.770 9.140 11.820 Širina (mm) 1.530 2.245 2.860 3.060 4.250 4.250 4.240 4.250 4.250 4.250 4.250 4.000 4.250 4.250 Visina (mm) 1.470 1.875 2.700 3.430 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 3.430 4.700 4.700 4.700 TEŽINA Prazan (N) 13.636 29.234 53.955 93.685 133.416 87.898 197.181 222.197 144.207 167.167 81.475 105.654 125.586 Pun (N) 53.857 125.372 292.338 490.010 832.869 1.198.782 1.525.946 SNAGA Snaga elektromotora (kW) 0,25 0,25 0,37 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 2x0,75 2x1,1 Dnevna potrošnja kWh/dan 1,08 2,88 4,32 6,25 6,3 6,4 7,8 8,7 9,6 11,4 18,0 |